山东体育学院体育社会科学学院心率测试训练设备采购

询价文件

山东体育学院就体育社会科学学院心率测试训练设备采购项目进行询价，欢迎合格的供应商参与报价。

一、采购人：山东体育学院

联系人：0531-89655181

二、项目编号：SDTYXJ2020016

项目名称：体育社会科学学院心率测试训练设备采购

项目预算：3.24万元

三、供应商资格要求：

1、 具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力；

2、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4. 在近三年的招标采购活动中没有违纪、违规、违约等不良行为；

5. 本次采购不接受联合体投标。

四、公告期限：2020年11月6日-2020年11月9日

五、报价文件组成：

1、营业执照

2、法定代表人授权委托书（附件一）

3、报价一览表（附件二）

4、报价明细表（附件三）

5、供应商认为需要提供的其他资料

六、递交报价文件截止时间、方式：

本采购项目不组织现场报价，请符合要求的供应商在2020年11月10日9：00（北京时间）前将报价文件电子版（PDF格式）发送至sdtyzbb@163.com，迟交的报价文件不被接受，邮件主题为“项目编号+单位名称”。

七、报价要求及成交原则

1、按报价文件要求的内容，认真填写报价，内容不得涂抹、更改；

2、报价使用人民币报价，报价文价上加盖单位公章；

3、所有报价均为按规定时间送达交货地点所发生的一切费用，包括但不限于：设备费、包装费、利润、税金、运输费、保险费、保修及售后服务费等。

4、本次投标报价为一次不得更改报价，供应商只有一次报价的机会。投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于采购预算。

5、本次采购按照最低价成交原则确定成交单位。

八、项目说明

1、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 设备参数规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MK团队心率训练系统软件 | Scosche心率臂带（1套12个）+MK数据接收器+显示屏（客户自备） 可同时显示36个学生运动数据，满足团课需求 支持WiFi链接、蓝牙链接 支持软件升级、数据云端存储 | 套 | 2 |
| 2 | MK数据采集器 |  | 套 | 2 |
| 3 | SCOSHE心率臂带 |  | 套 | 3 |
| 4 | 台阶测试仪 | 通过定量负荷机能实验，定量测量人体的心肺机能水平。 落地主机，高约80cm。 能同时测定3人以上的台阶试验心率数据，自动化通过台阶试验心率数据计算人体的心肺机能水平。 配套40cm高和35cm高的台阶箱至少3个 | 套 | 1 |
| 5 | 心率手环 | 运动跟踪 血压：测量 体脂肪：测量 续航时间：7-14天 心率监测：实时监测，测量 充电方式：USB直插 触控模式：控屏幕 运动功能：自动识别运动模式 | 个 | 50 |

2、交货期：收到成交通知后10日内完成供货、安装调试。

3、交货地点：山东体育学院（济南市世纪大道10600号）

4、付款方式：供货安装完成并经采购人验收合格后一次性付款。

附件一

# 法定代表人授权委托书

山东体育学院：

（供应商名称）法定代表人         授权我单位             （姓名）为我单位授权代理人，全权办理此次                  询价项目（项目编号：             ）的一切事宜。代理人在该项目活动中所签署的一切文件，我（单位）均予承认。

代理人无转委托权。

特此授权。

（附授权代理人身份证明复印件）

授权单位（公章）：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

年  月   日

附件二

# 报价一览表

项目编号：                       项目名称：

供应商名称(公章)：               法定代表人或授权代理人签字：

单位：元(人民币)

| 报价 | 交付 时间 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小写：(人民币) 大写：(人民币) |  |  |  |

注：1、交付时间为收到成交通知之日起多少日。

2、此表可根据需要格式扩展。

年   月   日

附件三

# 分项报价表

项目编号：                        项目名称：

供应商名称(公章)：                法定代表人或授权代理人签字：

单位：元(人民币)

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型 号 （详细配置） | 制造商 （产地） | 单 价 | 数量 | 总 价 | 交货时间 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 小写： |  |
|  | 大写： |  |

年    月    日

注：此表可扩展